**aeronom szellőztető rendszer FK 125**

Lapos csatornarendszer lakásszellőztetéshez.

Csatornaméret: 150 mm x 80 mm.

Gyors és egyszerű beszerelés.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FK 125 |
| Nyomásveszteség: | 1 Pa |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | műanyag |
| Műanyagra vonatkozó adatok: | PVC |
| Szín: | tiszta fehér, a RAL 9010-hoz hasonló |
| Súly: | 0,765 |
| Csatornaméret: | 150 mm x 80 mm |
| Hidraulikus átmérő: | 72 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 60 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799780120 |
| Termékszám: | 0078.0012 |

Gyártó: MAICO

FK 125 aeronom szellőztető rendszer