**Tartalék légszűrők KF 25-7**

Pótszűrő a TFP és TFP -7 légszűrőhöz.

Zsákszűrő.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KF 25-7 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 1,47 kg |
| Súly csomagolással: | 2,12 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Csatornaméret: | 500 mm x 300 mm |
| Szélesség: | 510 mm |
| Magasság: | 295 mm |
| Mélység: | 260 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 600 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 300 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 315 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 70 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938644 |
| Termékszám: | 0093.0864 |

Gyártó: MAICO

KF 25-7 Tartalék légszűrők