**Adapter, aszimmetrikus USAN80/200/100**

Jellemzők

Átmeneti darab kerekről szögletesre.

Szögletes: Hüvelyméret.

Kerek (aszimmetrikus): Csőkapcsoló méret.

Felület: sendzimir horganyzott.

Alkalmas csatlakozáshoz beillesztő adapterrel MF-WE.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | USAN80/200/100 |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | sendzimir horganyzott acéllemez |
| Súly: | 0,454 kg |
| Súly csomagolással: | 0,454 kg |
| Névleges méret: | 100 mm |
| Csatornaméret: | 200 mm x Array x 80 mm |
| Szélesség: | 202 mm |
| Magasság: | 103 mm |
| Mélység: | 200 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 202 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 103 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 200 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556718 |
| Termékszám: | 0055.0671 |

Gyártó: MAICO

USAN80/200/100 Adapter, aszimmetrikus