**BA 200/100-1**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | BA 200/100-1 |
| Légáramlás iránya: | Elszívás |
| Beszerelés típusa: | süllyesztett |
| Anyag: | acéllemez |
| Tűzvédelem: | igen |
| Csőcsatlakozások száma: | 1 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 200 mm |
| Engedély száma: | Z-41.6-573 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799930549 |
| Termékszám: | 0093.0054 |

Gyártó: MAICO

BA 200/100-1