**Szerkezetkész készlet WRG 35-SR**

Szerkezetkész készlet fali beépítéshez.

Szállítási csomag: Fali hüvely (3-részes), 2 vakolatvédő burkolat és külső fedélzet nemesacélból fúrási sablonnal.

A WRG 35-1-SE és a WRG 35H-SE végszerelő készlet tartozékaként szükséges.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRG 35-SR |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | Műanyag EPP |
| Súly: | 2,2 kg |
| Súly csomagolással: | 3,5 kg |
| Névleges méret: | 350 mm |
| Szélesség: | 346 mm |
| Magasság: | 350 mm |
| Mélység: | 350 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 400 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 400 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 455 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924500 |
| Termékszám: | 0192.0450 |

Gyártó: MAICO

WRG 35-SR Szerkezetkész készlet