**Tartalék légszűrők EW-F**

Pót légszűrő EW-K 225 sóoldat hőcserélőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EW-F |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Anyag: | Szintetikus |
| Súly: | 0,05 kg |
| Súly csomagolással: | 0,07 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 85 % (G4) |
| Szélesség: | 375 mm |
| Magasság: | 268 mm |
| Mélység: | 15 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 376 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 270 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 30 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Csomagolási egység: | 2 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799990710 |
| Termékszám: | 0093.1231 |

Gyártó: MAICO

EW-F Tartalék légszűrők