**Tartalék hőcserélő gyűrűk WRF 20**

Tartalék hőcserélő gyűrűk a WRG 20-hoz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRF 20 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,02 kg |
| Súly csomagolással: | 0,23 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Átmérő: | 200 mm |
| Szélesség: | 560 mm |
| Magasság: | 75 mm |
| Mélység: | 14 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 570 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 100 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 80 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 40 °C |
| Csomagolási egység: | 5 darab |
| Választék: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799933472 |
| Termékszám: | 0093.0347 |

Gyártó: MAICO

WRF 20 Tartalék hőcserélő gyűrűk