**Tartalék légszűrők WRF 300 EC**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRF 300 EC |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly csomagolással: | 0,05 kg |
| Szűrőosztály: | G4 |
| Szélesség csomagolással együtt: | 420 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 40 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 240 mm |
| Környezeti hőmérséklet: | 50 °C |
| Csomagolási egység: | 2 x G4 |
| Alkalmas a termékekhez: | WRG 300 EC |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799930617 |
| Termékszám: | 0093.0061\_alt |

Gyártó: MAICO

WRF 300 EC Tartalék légszűrők