**Csatorna hangtompító 40 mm-es kulisszával KSD55/220/1200**

Jellemzők

Csatorna hangtompító 40 mm-es kulisszával, hüvelyméret. Teljes szélesség = a hangtompító szélessége. Felület: sendzimir horganyzott.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | KSD55/220/1200 |
| Ház anyaga: | sendzimir horganyzott acéllemez |
| Csatornaméret: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Szélesség: | 360 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799924593 |
| Termékszám: | 0092.0459 |

Gyártó: MAICO

KSD55/220/1200 Csatorna hangtompító 40 mm-es kulisszával