**Tartalék szűrőbetét WSG-EG 300**

Tartalék légszűrő WS 300 Flat központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSG-EG 300 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,15 kg |
| Súly csomagolással: | 0,18 kg |
| Szűrőtípus: | Porszűrő |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse 80 % (G4) |
| Szélesség: | 320 mm |
| Magasság: | 245 mm |
| Mélység: | 20 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 510 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 330 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 10 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WS 300 Flat |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992240 |
| Termékszám: | 0093.1327 |

Gyártó: MAICO

WSG-EG 300 Tartalék szűrőbetét