**Beszívó védőrács SGEI 14**

Kerek beszívó védőrács.

A ventilátorra történő rögzítéshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | SGEI 14 |
| Anyag: | Acél |
| Szín: | szürke |
| Súly: | 0,12 kg |
| Súly csomagolással: | 0,12 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 140 mm |
| Szélesség: | 180 mm |
| Magasság: | 152 mm |
| Mélység: | 5 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 152 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 5 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732860 |
| Termékszám: | 0073.0286 |

Gyártó: MAICO

SGEI 14 Beszívó védőrács