**Szűkítőidom REM 22/18 Ex**

Szűkítőidomok csőventilátorok csőrendszerekbe történő beszereléséhez.

REM ...: Ütésálló műanyagból.

REM ... Ex: Antisztatikus anyagból (fém) robbanásveszélyes terekben történő alkalmazásra.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | REM 22/18 Ex |
| Beszerelési hely: | Cső |
| Anyag: | fém |
| Súly: | 0,7 kg |
| Súly csomagolással: | 0,71 kg |
| Névleges méretre történő szűkítés: | 225 mm / 180 mm |
| Szélesség: | 225 mm |
| Magasság: | 225 mm |
| Mélység: | 170 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 225 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 225 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 170 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799553076 |
| Termékszám: | 0055.0307 |

Gyártó: MAICO

REM 22/18 Ex Szűkítőidom