**Lapos és kompakt dupla légelosztó, műanyagból, 18-szoros MA-FDV18-63**

Lapos, kompakt dupla légelosztó újrahasznosítható műanyagból, 18 x rugalmas csőhöz DN 63, bevezető cső DN 180. Rugalmas és helytakarékos beszereléshez alkalmas.

Lapos légelosztó, részei: 3 zárófedél DN 200, 1 csatlakozó átmenet DN 180, 1 végdugó DN180, 18 tömítőgyűrű DN 63, 18 oldható rögzítő kapocs DN 63 a rugalmas csövek rögzítéséhez, 14 zárófedél DN 63.

Antracitszürke szín (korpusz) fehér/enyhén átlátszó csatlakozó csonkokkal.

Látóablak a pontos és ellenőrizhető rugalmas cső betoláshoz.

Betét 90°-os elosztóként, ill. átmenő elosztóként lehetséges opcionális tartozékkal (l. Csatlakozási átmenet).

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | MA-FDV18-63 |
| Beszerelési hely: | Mennyezet / Fal / Padlózat |
| Anyag: | Polipropilén (PP) |
| Szín: | Antracitszürke |
| Súly: | 3,1 kg |
| Súly csomagolással: | 3,95 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 180 mm |
| Rugalmas cső csatlakozási átmérő: | 63 mm |
| Csőcsatlakozások száma: | 18 |
| Névleges méretnek megfelelő: | 63 mm |
| Szélesség: | 445 mm |
| Magasság: | 80 mm |
| Mélység: | 772 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 485 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 135 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 806 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992967 |
| Termékszám: | 0059.2127 |

Gyártó: MAICO

MA-FDV18-63 Lapos és kompakt dupla légelosztó, műanyagból, 18-szoros