**Axiális tetőventilátor DZD 60/86 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZD 60/86 A |
| Légmennyiség: | 5.250 m³/h / 7.100 m³/h |
| Fordulatszám: | 715 1/min / 930 1/min |
| Teljesítménye: | 330 W / 540 W |
| Imax: | 1 A / 1,6 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: |  ✔  |
| Beszerelési hely: | Tető |
| Beszerelési helyzet: | függőleges |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 52,6 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0087.0452 |

Gyártó: MAICO

DZD 60/86 A Axiális tetőventilátor