**Nyári kazetta WRSK 300-400**

Nyári kazetta WR 300 és WR 400 szellőztető készülékekhez.

A friss külső levegő hőcserélési művelet nélküli biztosításához nyári üzemmódban.

Egy már meglévő hőcserélőt ki kell a nyári kazettára cserélni.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WRSK 300-400 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 7,8 kg |
| Súly csomagolással: | 9,815 kg |
| Szélesség: | 410 mm |
| Magasság: | 455 mm |
| Mélység: | 235 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 480 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 320 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 480 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Alkalmas a termékekhez: | WR 300, WR 400 |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799951520 |
| Termékszám: | 0095.0152 |

Gyártó: MAICO

WRSK 300-400 Nyári kazetta