**Rögzítőláb FUR 10/12/16**

Rögzítőlábak az ERR ventilátorok falra, mennyezetre vagy konzolokra történő szereléséhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FUR 10/12/16 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Súly: | 0,21 kg |
| Súly csomagolással: | 0,22 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 100 mm / 125 mm / 160 mm |
| Szélesség: | 293 mm |
| Magasság: | 65 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 180 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 35 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 70 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360872 |
| Termékszám: | 0036.0087 |

Gyártó: MAICO

FUR 10/12/16 Rögzítőláb