**Járókerék LR ER 17**

Járókerék: pótalkatrész az ER 17/60-1, ER 17/60-2 és ER 17/100 csoportok különböző ventilátorbetétjeihez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | LR ER 17 |
| Ház anyaga: | műanyag |
| Szín: | fehér |
| Súly: | 0,08 kg |
| Súly csomagolással: | 0,2 kg |
| Szélesség: | 170 mm |
| Magasság: | 45 mm |
| Mélység: | 170 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 175 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 175 mm |
| Választék: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799100058 |
| Termékszám: | E061.0110.0001 |

Gyártó: MAICO

LR ER 17 Járókerék