**Lapos csatorna FK55/220/1200**

Lapos csatornarendszer szabályozott lakásszellőztetéshez.

Gyors és egyszerű beszerelés.

Átfogó termékprogram, pl.:

Csatornaidomok

45°- és 90°-os könyökök

Adapterek

Elágazók

Hangcsillapítók

Zsaluk

A pontos információkhoz szíveskedjék lekérni a külön mellékleteket.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FK55/220/1200 |
| Anyag: | acéllemez, horganyzott |
| Csatornaméret: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Hossz: | 1.200 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799555407 |
| Termékszám: | 0055.0540 |

Gyártó: MAICO

FK55/220/1200 Lapos csatorna