**Axiál fali ventilátor DZS 40/6 B Ex e**
Csomagolási egység: 1 darab
Választék: C

Termékszám: 0094.0126
Gyártó: MAICO