**Fali ventilátor EMA 17**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EMA 17 |
| Légmennyiség: | 260 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.800 1/min |
| Feszültségfajta: | Váltóáram |
| Feszültségosztály: | 230 V |
| Teljesítménye: | 68 W |
| Imax: | 0,32 A |
| Beszerelési hely: | Fal |
| Anyag: | műanyag |
| Szín: | kalmárfehér, a RAL 9016-hoz hasonló |
| Súly: | 2,85 |
| Beépített csiga: | - |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 080279 |

Gyártó: MAICO

EMA 17 Fali ventilátor