**Lemez adapter WS 75 A**

A betolható adapter az MF-F75 cső pontos összekapcsolásához szükséges.

Az MF-F rugalmas cső bepattintással gyorsan és szilárdan összekapcsolható a beillesztő adapterrel.

Szállítási terjedelem: beillesztő adapter dugasszal.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WS 75 A |
| Ház anyaga: | fém |
| Szín: | ezüstszínű |
| Súly: | 0,32 kg |
| Súly csomagolással: | 0,59 kg |
| Csatlakozási átmérő: | 75 mm |
| Névleges méret: | 75 mm |
| Névleges méretnek megfelelő: | 75 mm |
| Szélesség: | 223 mm |
| Magasság: | 113 mm |
| Mélység: | 82 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 267 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 156 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799992424 |
| Termékszám: | 0093.1585 |

Gyártó: MAICO

WS 75 A Lemez adapter