**Ablakventilátor EVH 26**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | EVH 26 |
| Légmennyiség: | 550 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.230 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 45 W |
| Teljesítménye: | 47 W |
| Inévl: | 0,27 A |
| Imax: | 0,28 A |
| Súly: | 4,34 |
| Hangnyomásszint: | 53 dB(A) |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799808176 |
| Termékszám: | 0080.0817 |

Gyártó: MAICO

EVH 26 Ablakventilátor