**DZF 30/4 A**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZF 30/4 A |
| Légmennyiség: | 1.800 m³/h |
| Fordulatszám: | 1.425 1/min |
| Szabályozható fordulatszám: | - |
| Irányváltási lehetőség: | - |
| Teljesítménye: | 110 W |
| Imax: | 0,3 A |
| Védelmi fokozat: | IP 55 |
| Váltható pólus: | - |
| Súly: | 6,7 |
| Közeg hőmérséklet Imax-nál: | 75 °C |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Termékszám: | 0085.0413 |

Gyártó: MAICO

DZF 30/4 A