**Fali hüvely WH 20**

Fali hüvely fali és mennyezeti beszereléshez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WH 20 |
| Beszerelési hely: | Fal / Mennyezet |
| Anyag: | műanyag |
| Súly: | 0,67 kg |
| Súly csomagolással: | 0,7 kg |
| Névleges méretnek megfelelő: | 200 mm |
| Szélesség: | 237 mm |
| Magasság: | 237 mm |
| Mélység: | 280 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 237 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 237 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 280 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799592297 |
| Termékszám: | 0059.0229 |

Gyártó: MAICO

WH 20 Fali hüvely