**Axiál csőventilátor DZR 30/2 A-Ex**

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | DZR 30/2 A-Ex |
| Légmennyiség: | 3.800 m³/h |
| Fordulatszám: | 2.730 1/min |
| Névleges teljesítmény: | 470 W |
| Inévl: | 0,92 A |
| Imax: | 0,92 A |
| Súly: | 13,475 |
| IA/IN: | 4,5 |
| Robbanásvédelmi engedély: | 84/3889 |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799867678 |
| Termékszám: | 0086.0767 |

Gyártó: MAICO

DZR 30/2 A-Ex Axiál csőventilátor