**Tartalék légszűrők WSFM 120**

Pótlégszűrő WS 120 Trio központi szellőztető készülékekhez.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | WSFM 120 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,16 kg |
| Súly csomagolással: | 0,5 kg |
| Szűrőtípus: | Pollen- és finompor-szűrő |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 ≥ 50 % (F7) / ISO ePM10 ≥ 50 % (M5) |
| Szélesség: | 205 mm |
| Magasság: | 167 mm |
| Mélység: | 46 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 280 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 280 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 150 mm |
| Csomagolási egység: | 1 készlet (2 db) |
| Választék: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799925897 |
| Termékszám: | 0092.0589 |

Gyártó: MAICO

WSFM 120 Tartalék légszűrők