**Tartalék légszűrők ECR 25-31 F7**

Tartalék légszűrő a Compactbox ECR-hez.

Szűrőcsere szerszám használata nélkül.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | ECR 25-31 F7 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,47 kg |
| Súly csomagolással: | 0,53 kg |
| Szűrőosztály: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Szélesség: | 390 mm |
| Magasság: | 335 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 391 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 336 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 51 mm |
| Csomagolási egység: | 1 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799938965 |
| Termékszám: | 0093.0896 |

Gyártó: MAICO

ECR 25-31 F7 Tartalék légszűrők