**Tartalék légszűrők FF 20**

Pótszűrő a ZFF légszűrőhöz.

Műszaki adatok

|  |  |
| --- | --- |
| Termék: | FF 20 |
| Beszerelési helyzet: | függőleges / vízszintes |
| Súly: | 0,06 kg |
| Súly csomagolással: | 0,36 kg |
| Szűrőosztály: | ISO Coarse > 30 % (G2) |
| Névleges méretnek megfelelő: | 200 mm |
| Szélesség: | 258 mm |
| Magasság: | 100 mm |
| Mélység: | 50 mm |
| Szélesség: | 200 mm |
| Magasság: | 200 mm |
| Szélesség csomagolással együtt: | 265 mm |
| Magasság csomagolással együtt: | 155 mm |
| Mélység csomagolással együtt: | 100 mm |
| Csomagolási egység: | 3 darab |
| Választék: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799932307 |
| Termékszám: | 0093.0230 |

Gyártó: MAICO

FF 20 Tartalék légszűrők