**Adaptery do mocowania rur FFS-RA**

Adapter do mocowania rur jest zakładany na giętki system płaskich kanałów rurowych.

Adapter umożliwia za pomocą systemu zatrzaskowego łączenie giętkiego systemu płaskich kanałów rurowych z elementami typu rozdzielacze, kolana itp.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-RA |
| Ciężar: | 0,2 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,22 kg |
| Szerokość: | 143 mm |
| wysokość: | 59 mm |
| Głębokość: | 45 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 200 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 65 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558804 |
| Numer katalogowy: | 0055.0880 |

Producent: MAICO

FFS-RA Adaptery do mocowania rur