**Króćce ssawne ASI 25**

Króćce ssawne do zasysania powietrza przy małych turbulencjach.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ASI 25 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Blacha stalowa, powlekana |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 0,7 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,7 kg |
| Szerokość: | 310 mm |
| wysokość: | 250 mm |
| Głębokość: | 54 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 310 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 54 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734352 |
| Numer katalogowy: | 0073.0435 |

Producent: MAICO

ASI 25 Króćce ssawne