**Amortyzator drgań GPI 66-130**

4 amortyzatory drgań do tłumiącego drgania montażu wentylatorów.

Obciążenie graniczne odnosi się do jednego amortyzatora drgań.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GPI 66-130 |
| Materiał: | Stal/tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,14 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,14 kg |
| Maksymalne obciążenie: | 130 kg |
| Minimalne obciążenie: | 66 kg |
| Szerokość: | 50 mm |
| wysokość: | 30 mm |
| Głębokość: | 50 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 30 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732761 |
| Numer katalogowy: | 0073.0276 |

Producent: MAICO

GPI 66-130 Amortyzator drgań