**Dysza ssawna ADI 125**

Umożliwia uzyskanie wyższej sprawności.

Powłoka z żywicy epoksydowej chroni przed wpływem warunków atmosferycznych.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ADI 125 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Blacha stalowa |
| Kolor: | srebrny |
| Ciężar: | 42,5 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 42,5 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 1.250 mm |
| Szerokość: | 1.525 mm |
| wysokość: | 1.525 mm |
| Głębokość: | 300 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.525 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 1.525 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 300 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732402 |
| Numer katalogowy: | 0073.0240 |

Producent: MAICO

ADI 125 Dysza ssawna