**Kształtka redukcyjna REM 25/20**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | REM 25/20 |
| Miejsce montażu: | Rura |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia |
| Ciężar: | 0,255 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,3 kg |
| Redukcja do wielkości nominalnej: | 250 mm / 200 mm |
| Szerokość: | 248 mm |
| wysokość: | 248 mm |
| Głębokość: | 150 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 248 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 248 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 150 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596363 |
| Numer katalogowy: | 0059.0636 |

Producent: MAICO

REM 25/20 Kształtka redukcyjna