**Złączka końcowa MF-FST75**

Zatyczka końcowa do zamykania przewodów giętkich MF-F.

Do ochrony przed zabrudzeniami podczas składowania i montażu.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | MF-FST75 |
| Materiał: | Polietylen (PE) |
| Ciężar: | 0,1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,12 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 75 mm |
| Szerokość: | 140 mm |
| wysokość: | 70 mm |
| Głębokość: | 85 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 190 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 87 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 10 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799599777 |
| Numer katalogowy: | 0059.0977 |

Producent: MAICO

MF-FST75 Złączka końcowa