**Podstawa dachowa dla dachu płaskiego SO 63**

Podstawa dachowa do montażu wentylatorów dachowych na dachach płaskich.

Z niepalną izolacją akustyczną i cieplną.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SO 63 |
| Ciężar: | 40,5 |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 630 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799933595 |
| Numer katalogowy: | 0093.0359 |

Producent: MAICO

SO 63 Podstawa dachowa dla dachu płaskiego