**Amortyzator drgań GPI 10-20**

4 amortyzatory drgań do tłumiącego drgania montażu wentylatorów.

Obciążenie graniczne odnosi się do jednego amortyzatora drgań.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | GPI 10-20 |
| Materiał: | Stal/tworzywo sztuczne |
| Kolor: | czarny |
| Ciężar: | 0,02 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,02 kg |
| Maksymalne obciążenie: | 20 kg |
| Minimalne obciążenie: | 10 kg |
| Szerokość: | 20 mm |
| wysokość: | 15 mm |
| Głębokość: | 20 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 15 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 20 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732730 |
| Numer katalogowy: | 0073.0273 |

Producent: MAICO

GPI 10-20 Amortyzator drgań