**Kratka podłogowa FFS-FG**

Kratka podłogowa odporna na wchodzenie, nowoczesne wzornictwo, pasuje do wylotu podłogowego FFS-BA.

Kratka podłogowa ze szczotkowanej stali szlachetnej, nowoczesne wzornictwo z owalnym układem otworów.

Rama montażowa umożliwia dopasowanie ustawienia do przylegającej okładziny posadzkowej.

Mocowanie za pomocą kołków zaciskowych.

Zakres dostawy:

1 kratka podłogowa

1 zamocowanie

1 taśma uszczelniająca

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | FFS-FG |
| Wykonanie: | Wzór z otworami wzdłużnymi |
| Rodzaj montażu: | z ramką montażową, mocowanie za pomocą kołków zaciskowych |
| Materiał: | Stal stopowa szczotkowana |
| Ciężar: | 0,95 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1,09 kg |
| Szerokość: | 340 mm |
| wysokość: | 180 mm |
| Głębokość: | 30 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 350 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 205 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799558897 |
| Numer katalogowy: | 0055.0889 |

Producent: MAICO

FFS-FG Kratka podłogowa