**Dysza ssawna AD 50**

Dysza ssawna poboru powietrza z obniżoną turbulencją.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AD 50 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Ciężar: | 2,69 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 2,7 kg |
| Przystosowane do wielkości nominalnej: | 500 mm |
| Szerokość: | 585 mm |
| wysokość: | 585 mm |
| Głębokość: | 100 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 585 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 585 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 100 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799806257 |
| Numer katalogowy: | 0180.0625 |

Producent: MAICO

AD 50 Dysza ssawna