**Złącze, asymetryczne USAN80/100/100**

Cechy

Złączka przejściowa z okrągłej na prostokątną

Prostokątna: Wymiar mufy

Okrągła (asymetryczna): Wymiar złączki

Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira

Odpowiednia do połączenia z wsuwanym adapterem MF-WE.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | USAN80/100/100 |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Ciężar z opakowaniem: | 0 kg |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Wymiar kanału: | 100 mm x Array x 80 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 0 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556664 |
| Numer katalogowy: | 0055.0666 |

Producent: MAICO

USAN80/100/100 Złącze, asymetryczne