**Uszczelnienia pierścieniami tocznymi RD 160**

Uszczelnienie pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RD 160 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Kauczuk EPDM |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752349 |
| Numer katalogowy: | 0175.0234 |

Producent: MAICO

RD 160 Uszczelnienia pierścieniami tocznymi