**Entalpiczny wymiennik ciepła ETWT WS 75**

Entalpiczny wymiennik ciepła – część zamienna do decentralizowanych urządzeń wentylacyjnych WS 75.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ETWT WS 75 |
| Ciężar: | 2,67 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 3,33 kg |
| Szerokość: | 365 mm |
| wysokość: | 365 mm |
| Głębokość: | 105 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 430 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 425 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 177 mm |
| Stopień dyspozycji cieplnej: | 93 % |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799101369 |
| Numer katalogowy: | E192.0704.0000 |

Producent: MAICO

ETWT WS 75 Entalpiczny wymiennik ciepła