**Kształtka redukcyjna REM 28/20**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | REM 28/20 |
| Miejsce montażu: | Rura |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne, odporne na uderzenia |
| Ciężar: | 0,295 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,3 kg |
| Redukcja do wielkości nominalnej: | 280 mm / 200 mm |
| Szerokość: | 278 mm |
| wysokość: | 278 mm |
| Głębokość: | 175 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 278 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 278 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799596394 |
| Numer katalogowy: | 0059.0639 |

Producent: MAICO

REM 28/20 Kształtka redukcyjna