**Uszczelnienia pierścieniami tocznymi RD 150**

Uszczelnienie pierścieniem tocznym do przewodów ze szwem spiralnym.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | RD 150 |
| Rodzaj montażu: | Montaż podtynkowy |
| Materiał: | Kauczuk EPDM |
| temperatura otoczenia: | 60 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799752332 |
| Numer katalogowy: | 0175.0233 |

Producent: MAICO

RD 150 Uszczelnienia pierścieniami tocznymi