**Żaluzja rurkowa VKRI R 90**

Samoczynna żaluzja rurkowa z okrągłą płytą łączącą.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | VKRI R 90 |
| Materiał: | Stal |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 30 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 30 kg |
| Szerokość: | 1.012 mm |
| wysokość: | 450 mm |
| Głębokość: | 1.012 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 1.012 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 450 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 1.012 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799730910 |
| Numer katalogowy: | 0073.0091 |

Producent: MAICO

VKRI R 90 Żaluzja rurkowa