**Odśrodkowy wentylator dachowy DRD45-64**

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | DRD45-64 |
| Przełączalna liczba biegunów: | - |
| Miejsce montażu: | Dach |
| Pozycja montażowa: | pionowo |
| Materiał: | Blacha stalowa, cynkowana |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Numer katalogowy: | 0087.0154 |

Producent: MAICO

DRD45-64 Odśrodkowy wentylator dachowy