**Filtr powietrza, wymienny AZP**

Wymienny filtr powietrza dla AZE 100 P

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | AZP |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,03 kg |
| Klasa filtra: | PPI 20 |
| Szerokość: | 120 mm |
| wysokość: | 120 mm |
| Głębokość: | 8 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 250 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 170 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799939290 |
| Numer katalogowy: | 0093.0929 |

Producent: MAICO

AZP Filtr powietrza, wymienny