**Króćce ssawne ASI 40**

Króćce ssawne do zasysania powietrza przy małych turbulencjach.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | ASI 40 |
| Kierunek powietrza: | Wentylacja i wyciąg powietrza |
| Materiał: | Blacha stalowa, powlekana |
| Kolor: | szary |
| Ciężar: | 1 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 1 kg |
| Szerokość: | 465 mm |
| wysokość: | 400 mm |
| Głębokość: | 55 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 465 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 400 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 55 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734390 |
| Numer katalogowy: | 0073.0439 |

Producent: MAICO

ASI 40 Króćce ssawne