**Filtr powietrza, wymienny KF 35-7**

Filtr wymienny dla filtra powietrza TFP i TFP-7.

Filtr kieszeniowy.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | KF 35-7 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 2,62 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 4,2 kg |
| Klasa filtra: | ISO ePM1 80 % (F7) |
| Wymiar kanału: | 700 mm x 400 mm |
| Szerokość: | 700 mm |
| wysokość: | 400 mm |
| Głębokość: | 370 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 625 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 625 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 420 mm |
| temperatura otoczenia: | 70 °C |
| Jednostka opakowaniowa: | 2 szt. |
| Asortyment: | D |
| GTIN (EAN): | 4012799938675 |
| Numer katalogowy: | 0093.0867 |

Producent: MAICO

KF 35-7 Filtr powietrza, wymienny