**Kolanko kątowe 90°, symetryczne WB90SN/55/220/100**

Cechy

Kolanko kątowe 90°: kwadratowe, złączka, okrągłe symetryczne, wypust. Powierzchnia: ocynkowana metodą Sędzimira

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | WB90SN/55/220/100 |
| Materiał: | Blacha stalowa, ocynkowana metodą Sędzimira |
| Wielkość nominalna: | 100 mm |
| Wymiar kanału: | 220 mm x Array x 55 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 1 sztuka |
| Asortyment: | K |
| GTIN (EAN): | 4012799556091 |
| Numer katalogowy: | 0055.0609 |

Producent: MAICO

WB90SN/55/220/100 Kolanko kątowe 90°, symetryczne