**Wymienne maty filtracyjne SF 17/100**

SF 17/100: Wymienne maty filtracyjne powietrza do zestawu podłączenia dodatkowego pomieszczenia S 17/100.

Dane Techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| Artykuł: | SF 17/100 |
| Pozycja montażowa: | pionowo / poziomo |
| Ciężar: | 0,01 kg |
| Ciężar z opakowaniem: | 0,02 kg |
| Klasa filtra: | ISO Coarse 30 % (G2) |
| Szerokość: | 110 mm |
| wysokość: | 110 mm |
| Głębokość: | 10 mm |
| Szerokość z opakowaniem: | 260 mm |
| Wysokość z opakowaniem: | 175 mm |
| Głębokość z opakowaniem: | 50 mm |
| Jednostka opakowaniowa: | 5 szt. |
| Odpowiedni dla produktów: | S 17/100 |
| Asortyment: | B |
| GTIN (EAN): | 4012799936718 |
| Numer katalogowy: | 0093.0671 |

Producent: MAICO

SF 17/100 Wymienne maty filtracyjne